Материальное оснащение медицинского кабинета МБОУ СОШ № 16

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование оборудования | Кол-во  |
| **Процедурный кабинет** |  |
| Столик медицинский инструментальный СМи-5 "Ока-Медик" | 1 шт. |
| Кушетка медицинская смотровая КМС -01-МСК | 1 шт. |
| Ширма медицинская | 1 шт. |
| Шкаф металлический двухсекционный двухдверный для размещения и хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначенияШМ-02-МСК ( ст/метал) | 1 шт. |
| Облучатель медицинский бактерицидный "АЗОВ" ОБН- 150 | 1 шт. |
| Холодильник для медикаментов «Саратов» | 1 шт. |
| Термоконтейнер ТМ 2-01 | 1 шт. |
| Лотки почкообразные ЛПМ - 260 | 3 шт. |
| Лотки прямоугольные  | 3 шт |
| Емкость-контейнер ЕДПО-1-01 | 2 шт. |
| Емкость-контейнер ЕДПО-3-01 | 2 шт. |
| Коробки стерилизационные круглые с фильтрами КСКФ -3 | 2 шт. |
| Пинцет  | 2 шт. |
| Жгут резиновый | 3 шт. |
| Ведро с педальной крышкой | 1 шт. |
| Зажимы  | 2 шт. |
| Емкость для обработки: кушетки, столика медицинского | по 1 шт. |
| Емкости для замачивания: перчаток, ампул | по 1 шт. |
| Контейнер для игл | 2 шт. |
| Стулья  | 3 шт. |
| Носилки продольно- складные | 1 шт. |
| Умывальная раковина  | 1 шт. |
| **Кабинет приема** |  |
| Весы электронные напольные ВЭМ-150- «Масса-К» | 1 шт. |
| Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой автоматический (с адаптером) UA- 777 | 1 шт. |
| Облучатель медицинский бактерицидный "АЗОВ" ОБН- 150 | 1 шт. |
| Тонометр с детским манжетам | 1 шт. |
| Столик медицинский инструментальный | 1 шт. |
| Шкаф металлический двухсекционный двух дверный для размещения и хранения лекарственных средств, перевязочных материалов и других изделий медицинского назначенияШМ-02-МСК ( ст/метал) | 1 шт. |
| Шкаф для документов | 1 шт. |
| Письменный стол | 2 шт. |
| Умывальная раковина | 1 шт. |
| Ведро с педальной крышкой  | 1 шт. |
| Спиротест портативный УСПЦ-01 | 1 шт. |
| Динамометр кистевой ДМЭР-120-05  | 1 шт. |
| Фонендоскоп | 1 шт. |
| Емкость-контейнер ЕДПО-1-01 | 1 шт. |
| Лоток почкообразный ЛПМ - 260 | 1 шт. |
| Лоток прямоугольный  | 1 шт. |
| Плантограф деревянный | 1 шт. |
| Коврик (1 м х 1,5 м) | 1 шт. |
| Аппарат Ротта  | 1 шт. |
| Шпатель терапевтический (одноразовый) | 100 шт. |
| Шины (проволочные лестничные для верхних и нижних конечностей) | 4 шт. |
| Пинцет  | 2 шт. |
| Емкость для хранения: термометров, пинцетов, ватных шариков | по 1 шт. |
| Емкость для обеззараживания: термометров, шпателей, перчаток, пинцетов | по 1 шт. |
| Зонд желудочный | 1 шт. |
| Пузырь для льда | 1 шт. |
| Стулья  | 4 шт. |

Исп. Кудря Наталья Геннадьевна

Тел. 7-52-93