|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование органа, осуществляющего контроль** | **План (тема) контрольного мероприятия** | **Период проведения** | **Выявленные нарушения** | **Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия** |
|  | | |
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ставропольскому краю | Исполнение приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 06.03.2019 № 103 "О проведении внеплановых выездных проверок в период подготовки и проведения оздоровительной кампании 2019 года" | 03.04.2019 - 30.04.2019 | Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении санитарных правил "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период летних каникул". | Нарушения устранены, все приведено в соответствие с нормами СанПиН |
| Управление образования администрации города Невинномысска | Проверка готовности ОУ к проведению промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов в 2018-19 учебном году | 25.04.2019 - 30.04.2019 | Нарушений не выявлено | - |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю | Исполнение ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 439 от 27.10.2017 года | 16.08.2019 - 12.09.2019 | Не обеспечены холодным и горячим центральным водоснабжением кабинеты начальных классов. | Подана заявка на восстановление горячего и холодного центрального водоснабжения в кабинетах начальных классов. |
| Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю (по г. Невинномысску) | Контроль за выполнением МБОУ СОШ № 16 г. Невинномысска предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 279/1/151 от 09.11.2018 г. | 03.10.2019 - 25.11.2019 | Нарушений не выявлено | - |

